Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Приморская средняя  школа с углубленным изучением отдельных предметов

им. Героя Советского Союза Семенова П.А.»

Быковского муниципального района Волгоградской области.

УТВЕРЖДЕНО

Решением педсовета

протокол № 5 от 12. 01. 2016 г.

и  введено в действие приказом

№ 135 о/д от «12» января 2016 г.

Директор ___________Л.И.Чижова

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МКОУ «Приморская СШ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

| № темы | Наименование тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 2 |
| 2 | Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь | 1 |
| 3 | Действия при пожарах | 1 |
| 4 | Практические занятия | 3 |
| 5 | Зачет | 1 |
| Итого |  | 8 |

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. План эвакуации. Пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей, область применения, назначение, правила применения, местонахождение. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение. Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) и  схема их размещения в здании. Действия при срабатывании АУПС. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство и месторасположение.

Тема 3. Действия при пожарах

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Меры по предотвращению распространения пожара. Встреча пожарных подразделений и действия после их прибытия.

Тема 4. Практические занятия

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка по пользованию пожарным краном.

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.